Definição dos indicadores do projeto

Integrantes: Gabriel Abreu, Eduardo Turra, Rafael Rezende e Fernando Madeira

INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA AUTOMAÇÃO

Para avaliar os resultados da automação, foram definidos três indicadores: economia de energia, qualidade da rede elétrica e garantia da qualidade. O Automasync será utilizado apenas para registrar os dados, realizar os cálculos e apresentar os resultados de forma clara para a equipe e para o cliente.

1 ECONOMIA DE ENERGIA

Esse indicador mostrará quanto a automação poderá reduzir o consumo de energia do imóvel. Para isso, será comparado o consumo médio antes da automação com o consumo medido ou estimado após sua implantação. Como base inicial, poderão ser utilizadas as três últimas contas de energia do imóvel.

Economia (%) = [(consumo anterior - consumo após a automação) / consumo anterior] x 100

Por exemplo, se o consumo mensal diminuir de 900 kWh para 720 kWh, a redução será de 180 kWh. Aplicando a fórmula, teremos: [(900 - 720) / 900] x 100 = 20% de economia.

Se a tarifa de energia for de R$ 0,95 por kWh, a economia mensal estimada será de 180 kWh x R$ 0,95 = R$ 171,00. Em um ano, a economia será de aproximadamente R$ 2.052,00.

O racional desse cálculo é verificar se os recursos instalados, como sensores, dimerizadores, horários programados e desligamento automático, realmente diminuíram o desperdício de energia. Os resultados serão estimados inicialmente e poderão ser confirmados por medições realizadas após a instalação.

2 QUALIDADE DA REDE ELÉTRICA

Esse indicador avaliará se a rede elétrica possui condições adequadas e seguras para o funcionamento da automação. Serão analisados oito critérios técnicos:

a) voltagem adequada;

b) condições da fiação;

c) presença de aterramento;

d) organização e identificação dos circuitos;

e) capacidade do quadro elétrico;

f) adequação dos disjuntores;

g) quantidade e condições das tomadas;

h) compatibilidade entre a rede e os equipamentos.

Cada critério atendido valerá 12,5 pontos, pois os 100 pontos serão divididos igualmente entre os oito itens avaliados: 100 / 8 = 12,5 pontos por item. Se seis critérios estiverem adequados, por exemplo, a rede receberá 6 x 12,5 = 75 pontos.

a) de 0 a 49 pontos: condição crítica;

b) de 50 a 69 pontos: precisa de atenção;

c) de 70 a 89 pontos: condição adequada;

d) de 90 a 100 pontos: condição excelente.

O racional desse indicador é que uma automação de qualidade depende de uma rede elétrica segura e compatível. Entretanto, problemas graves, como falta de aterramento, voltagem incompatível ou quadro elétrico sem capacidade, deverão gerar um alerta e impedir a instalação até que sejam corrigidos, mesmo que a pontuação final seja considerada adequada.

3 GARANTIA DA QUALIDADE DA AUTOMAÇÃO

Esse indicador avaliará se a automação foi planejada, instalada e testada corretamente. Serão analisados dez critérios:

a) necessidades do cliente atendidas;

b) equipamentos adequados aos ambientes;

c) compatibilidade elétrica verificada;

d) instalação realizada conforme o projeto;

e) equipamentos funcionando corretamente;

f) sensores e comandos testados;

g) programações configuradas;

h) falhas e pendências resolvidas;

i) checklist final concluído;

j) fotografias e documentos da instalação registrados.

Cada critério concluído valerá 10 pontos, pois os 100 pontos serão divididos entre os dez itens: 100 / 10 = 10 pontos por item. Se nove critérios forem atendidos, a automação receberá 9 x 10 = 90 pontos.

a) de 0 a 49 pontos: qualidade baixa;

b) de 50 a 69 pontos: qualidade moderada;

c) de 70 a 89 pontos: qualidade alta;

d) de 90 a 100 pontos: qualidade excelente.

O racional é que, quanto mais critérios forem atendidos, maior será a confiança de que a automação funcionará corretamente e de acordo com o planejamento. Porém, qualquer falha que comprometa a segurança ou o funcionamento deverá ser corrigida, mesmo quando a pontuação geral for alta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os três indicadores permitirão avaliar se a automação trouxe economia de energia, se a rede elétrica está preparada e se a instalação possui segurança e qualidade. Dessa maneira, as decisões não serão baseadas apenas em opiniões, mas em dados coletados durante o planejamento, a instalação e os testes finais.

Quando não existirem informações suficientes, o sistema apresentará a mensagem "Dados insuficientes para calcular este indicador". As comparações entre projetos serão realizadas somente após a formação de uma base mínima de dez projetos concluídos e com dados completos.